OCENA

STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Nazwa i adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...................................................................................................................... ......................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): .......................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2):.......................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ...............................................................................

Ilość wyrobów4) :...........................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny 5):.........................................................

| GR./NR | WYRÓB - RODZAJ | PUNKTACJA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | SPOSÓB ZASTOSOWANIA AZBESTU |  |  |
| 1. | POWIERZCHNIA POKRYTA MASĄ NATRYSKOWĄ Z AZBESTEM (TORKRET) | 30 |  |
| 2. | TYNK ZAWIERAJĄCY AZBEST | 30 |  |
| 3. | LEKKIE PŁYTY IZOLACYJNE Z AZBESTEM (CIĘŻAR OBJ. < 1.000 KG/M3) | 25 |  |
| 4. | POZOSTAŁE WYROBY Z AZBESTEM (NP. POKRYCIA DACHOWE, ELEWACYJNE) | 10 |  |
| II. | STRUKTURA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM |  |  |
| 5. | DUŻE USZKODZENIA POWIERZCHNI, NARUSZONA STRUKTURA WŁÓKIEN | 60 |  |
| 6. | NIEWIELKIE USZKODZENIA POWIERZCHNI (RYSY, ODPRYSKI, ZAŁAMANIA), NARUSZONA STRUKTURA WŁÓKIEN | 30 |  |
| 7. | ŚCISŁA STRUKTURA WŁÓKIEN PRZY BRAKU WARSTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ LUB JEJ DUŻYCH UBYTKÓW | 15 |  |
| 8. | WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA BEZ USZKODZEŃ | 0 |  |
| III. | MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA POWIERZCHNI WYROBU Z AZBESTEM |  |  |
| 9. | WYRÓB JEST PRZEDMIOTEM JAKICHŚ PRAC | 30 |  |
| 10. | WYRÓB PRZEZ BEZPOŚREDNIĄ DOSTĘPNOŚĆ (DO WYSOKOŚCI 2 M) | 15 |  |
| 11. | WYRÓB NARAŻONY NA USZKODZENIA MECHANICZNE | 10 |  |
| 12. | WYRÓB NARAŻONY NA WSTRZĄSY I DRGANIA LUB CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH | 10 |  |
| 13. | WYRÓB NIE JEST NARAŻONY NA WPŁYWY ZEWNĘTRZNE | 0 |  |
| IV. | MIEJSCE USYTUOWANIA WYROBÓW W STOSUNKU DO POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH |  |  |
| 14. | BEZPOŚREDNIO W POMIESZCZENIU | 30 |  |
| 15. | ZA ZAWIESZONYM, NIESZCZELNYM SUFITEM LUB INNYM POKRYCIEM | 25 |  |
| 16. | W SYSTEMIE WYWIETRZANIA POMIESZCZENIA (KANAŁY WENTYLACYJNE) | 25 |  |
| 17. | NA ZEWNĄTRZ OBIEKTU (NP. TYNK) | 20 |  |
| 18. | ELEMENTY OBIEKTU (NP. OSŁONY BALKONOWE, FILARKI MIĘDZYOKIENNE) | 10 |  |
| 19. | ZA ZAWIESZONYM SZCZELNYM SUFITEM LUB INNYM POKRYCIEM, PONAD PYŁOSZCZELNĄ POWIERZCHNIĄ LUB POZA SZCZELNYM KANAŁEM WENTYLACYJNYM | 5 |  |
| 20. | BEZ KONTAKTU Z POMIESZCZENIEM (NP. NA DACHU ODIZOLWANYM OD POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH) | 0 |  |
| V. | WYKORZYSTANIE MIEJSCA/OBIEKTU/URZĄDZENIA BUDOWLANEGO/ INSTALACJI |  |  |
| 21. | REGULARNIE PRZEZ DZIECI, MŁODZIEŻ LUB SPORTOWCÓW | 40 |  |
| 22. | STAŁE LUB CZĘSTE (NP. ZAMIESZKANIE, MIEJSCE PRACY) | 30 |  |
| 23. | CZASOWO (NP. DOMKI REKREACYJNE) | 15 |  |
| 24. | RZADKO (NP. STRYCHY, PIWNICE, KOMÓRKI) | 5 |  |
| 25 | NIEUŻYTKOWANIE (NP. OPUSZCZONE ZABUDOWANIA MIESZKALNE LUB GOSPODARSKIE, WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANI OBIEKTY LUB INSTALACJE) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |

UWAGA: W KAŻDEJ Z PIĘCIU GRUP ARKUSZA NALEŻY WSKAZAĆ CO NAJMNIEJ JEDNĄ POZYCJĘ. JEŚLI W GRUPIE ZOSTANIE WSKAZANA WIĘCEJ NIŻ JEDNA POZYCJA, SUMUJĄC PUNKTY  Z  POSZCZEGÓLNYCH GRUP, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TYLKO POZYCJĘ O NAJWYŻSZEJ PUNKTACJI W DANEJ GRUPIE. SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW POZWALA OKREŚLIĆ STOPIEŃ PILNOŚCI:

| Stopień pilności I | od ≤120 punktów | wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie |
| --- | --- | --- |
| Stopień pilności II | od 95 do 120 punktów | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku |
| Stopień pilności III | do 90 punktów | ponowna ocena w terminie do 5 lat |

| OCENIAJĄCY | WŁAŚCICIEL/ ZARZADCA |
| --- | --- |
| …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………. (Nazwisko i imię, adres) | ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. (Nazwisko i imię, adres) |
| ……………………………………. (data, podpis) | ……………………………………. (data, podpis) |

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaje zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

- Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza płyty azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowe-kauczukowe,

- przędza specjalne, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

- Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

- Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.